## Combined Calibration
Test Set_Input | Center Frequency (GHz) | Set Power (dBm)_Input | VSG Offset (dB) | Input Power Offset (dB) | VSA Offset (dB) | Output Power Offset (dB)
1 | 2 | 0 | 1.442 | 18.8774 | 4.9106 | 13.287
2 | 2.05 | 0 | 1.451 | 18.9611 | 4.8543 | 13.364
3 | 2.1 | 0 | 1.466 | 19.1215 | 4.8971 | 13.628
4 | 2.15 | 0 | 1.455 | 19.1784 | 4.8937 | 13.848
5 | 2.2 | 0 | 1.487 | 19.1973 | 4.7989 | 14.101
6 | 2.25 | 0 | 1.516 | 19.284 | 4.8966 | 14.455
7 | 2.3 | 0 | 1.484 | 19.1744 | 4.8364 | 14.562
8 | 2.35 | 0 | 1.471 | 19.0568 | 4.8358 | 14.581
9 | 2.4 | 0 | 1.554 | 19.2451 | 5.1142 | 14.803
10 | 2.45 | 0 | 1.539 | 18.9309 | 5.0084 | 14.442
11 | 2.5 | 0 | 1.522 | 18.8527 | 5.0802 | 14.249
12 | 2.55 | 0 | 1.528 | 18.8173 | 5.2028 | 14.08
13 | 2.6 | 0 | 1.566 | 18.7524 | 5.2724 | 13.879
14 | 2.65 | 0 | 1.561 | 18.6745 | 5.343 | 13.683
15 | 2.7 | 0 | 1.569 | 18.648 | 5.4496 | 13.653
16 | 2.75 | 0 | 1.612 | 18.6347 | 5.4528 | 13.685
17 | 2.8 | 0 | 1.621 | 18.6928 | 4.9684 | 13.804
18 | 2.85 | 0 | 1.601 | 18.7907 | 5.4924 | 14.018
19 | 2.9 | 0 | 1.636 | 18.7162 | 5.34 | 14.097
20 | 2.95 | 0 | 1.673 | 19.0057 | 5.5387 | 14.578
21 | 3 | 0 | 1.635 | 19.0658 | 5.487 | 14.776
22 | 3.05 | 0 | 1.711 | 19.271 | 5.6028 | 15.078
23 | 3.1 | 0 | 1.74 | 19.4937 | 5.626 | 15.288
24 | 3.15 | 0 | 1.723 | 19.6701 | 5.631 | 15.294
25 | 3.2 | 0 | 1.738 | 19.7462 | 5.7058 | 15.186
26 | 3.25 | 0 | 1.751 | 19.8903 | 5.8066 | 15.003
27 | 3.3 | 0 | 1.754 | 19.9203 | 5.767 | 14.771
28 | 3.35 | 0 | 1.781 | 19.9417 | 5.927 | 14.551
29 | 3.4 | 0 | 1.76 | 19.9477 | 5.9823 | 14.391
30 | 3.45 | 0 | 1.801 | 19.8706 | 6.0742 | 14.34
31 | 3.5 | 0 | 1.804 | 19.817 | 6.1367 | 14.261
32 | 3.55 | 0 | 1.807 | 19.7636 | 6.1751 | 14.346
33 | 3.6 | 0 | 1.851 | 19.7197 | 6.1978 | 14.547
34 | 3.65 | 0 | 1.852 | 19.5607 | 6.128 | 14.691
35 | 3.7 | 0 | 1.86 | 19.4802 | 6.1683 | 14.958
36 | 3.75 | 0 | 1.884 | 19.4121 | 6.2181 | 15.222
37 | 3.8 | 0 | 1.89 | 19.371 | 6.2334 | 15.456
38 | 3.85 | 0 | 1.902 | 19.336 | 6.1907 | 15.609
39 | 3.9 | 0 | 1.947 | 19.4462 | 5.7463 | 15.726
40 | 3.95 | 0 | 1.963 | 19.5221 | 6.3047 | 15.694
41 | 4 | 0 | 1.929 | 19.5556 | 6.305 | 15.478
42 | 4.05 | 0 | 1.941 | 19.7314 | 6.6097 | 15.325
43 | 4.1 | 0 | 2.002 | 19.865 | 6.5478 | 15.104
44 | 4.15 | 0 | 1.965 | 19.9615 | 6.4423 | 14.92
45 | 4.2 | 0 | 1.957 | 20.2819 | 6.7648 | 14.89
46 | 4.25 | 0 | 1.985 | 20.1373 | 6.5474 | 14.7
47 | 4.3 | 0 | 1.993 | 20.3624 | 6.6658 | 14.764
48 | 4.35 | 0 | 1.98 | 20.4489 | 6.7483 | 14.824
49 | 4.4 | 0 | 1.996 | 20.4823 | 6.7258 | 14.933
50 | 4.45 | 0 | 2.027 | 20.4203 | 6.6786 | 15.167
51 | 4.5 | 0 | 2.022 | 20.4888 | 6.7511 | 15.418
52 | 4.55 | 0 | 2.029 | 20.3821 | 6.6169 | 15.6
53 | 4.6 | 0 | 2.1 | 20.3153 | 6.6607 | 15.759
54 | 4.65 | 0 | 2.023 | 20.2782 | 6.8536 | 15.914
55 | 4.7 | 0 | 2.089 | 20.1656 | 6.8904 | 15.907
56 | 4.75 | 0 | 2.169 | 20.1541 | 6.9754 | 15.872
57 | 4.8 | 0 | 2.102 | 19.96 | 6.9093 | 15.658
58 | 4.85 | 0 | 2.083 | 19.8907 | 6.8571 | 15.394
59 | 4.9 | 0 | 2.201 | 20.0135 | 7.1886 | 15.361
60 | 4.95 | 0 | 2.136 | 19.8136 | 7.0671 | 15.141
61 | 5 | 0 | 2.155 | 19.9721 | 7.2718 | 15.097